## Totaux
AME 23
TWh | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
ECS | 49.1294 | 49.4546 | 49.7798 | 49.6204 | 49.4609 | 49.0553 | 48.6497
Cuisson | 24.0994 | 23.1465 | 22.1936 | 21.6376 | 21.0816 | 20.4131 | 19.7446
Elec spé | 73.6206 | 74.877 | 76.1333 | 77.4471 | 78.7609 | 79.6956 | 80.6303
Clim | 4.6932 | 5.7933 | 6.8933 | 8.2388 | 9.5843 | 10.4384 | 11.2925
Total resi | 151.5426 | 153.2713 | 155 | 156.9439 | 158.8878 | 159.6024 | 160.3171
ECS | 23.1477 | 23.2811 | 23.4145 | 23.2181 | 23.0182 | 22.5754 | 22.136
Cuisson | 11.4732 | 11.7316 | 11.9923 | 12.2528 | 12.5154 | 12.6461 | 12.7748
Elec spé | 72.1603 | 71.9714 | 71.7756 | 71.559 | 71.3357 | 70.3598 | 69.3902
Clim | 10.4786 | 11.2119 | 11.9451 | 13.6971 | 15.4491 | 17.8395 | 20.2299
Hors CEREN | 31.413 | 32.3279 | 33.2269 | 36.3552 | 39.4601 | 42.5277 | 45.572
Total tert | 148.6728 | 150.5239 | 152.3544 | 157.0822 | 161.7785 | 165.9486 | 170.1029
Total bâtiments | 300.2153 | 303.7952 | 307.3544 | 314.0261 | 320.6663 | 325.551 | 330.42

## R_ECS
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Résidentiel (résidences principales, secondaires et logements vacants)
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
1. Résidences principales
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
ECS (kWh/hab/an) | 732 | 728.5 | 725 | 718.75 | 712.5 | 706.25 | 700
Population métropolitaine (Mhab) | 65.1501 | 65.8185 | 66.3817 | 66.7458 | 66.9086 | 66.9683 | 66.8283
Conso (TWh ef) | 47.6899 | 47.9487 | 48.1267 | 47.9736 | 47.6723 | 47.2964 | 46.7798
| AME | Électricité | PAC/CET | Réseau de chaleur | Charbon | Pétrole/GPL | Gaz naturel | Biomasse | Biogaz | Renouvelables thermiques | Chaleur Environnement
Mix ECS | 2020 | 41.6% | 4% | 8.04% |  | 11.76% | 32.87% | 1.47% |  | 0.3%
| 2025 | 42.8% | 4% | 8.52% |  | 8.38% | 33.93% | 1.235% |  | 1.15%
| 2030 | 44% | 4% | 9% |  | 5% | 35% | 1% |  | 2%
| 2035 | 44.12% | 4% | 9.25% |  | 4% | 35.75% | 0.875% |  | 2%
| 2040 | 44.25% | 4% | 9.5% |  | 3% | 36.5% | 0.75% |  | 2%
| 2045 | 44.38% | 4% | 9.75% |  | 2% | 37.25% | 0.625% |  | 2%
| 2050 | 44.5% | 4% | 10% |  | 1% | 38% | 0.5% |  | 2%
Conso ECS (TWh Ef) | 2020 | 19.839 | 1.9076 | 3.8343 | 0 | 5.6083 | 15.6757 | 0.70104 | 0 | 0.14307
| 2025 | 20.5221 | 1.9179 | 4.0852 | 0 | 4.0181 | 16.2714 | 0.59217 | 0 | 0.55141
| 2030 | 21.1758 | 1.9251 | 4.3314 | 0 | 2.4063 | 16.8444 | 0.48127 | 0 | 0.96253
| 2035 | 21.1683 | 1.9189 | 4.4376 | 0 | 1.9189 | 17.1506 | 0.41977 | 0 | 0.95947
| 2040 | 21.095 | 1.9069 | 4.5289 | 0 | 1.4302 | 17.4004 | 0.35754 | 0 | 0.95345
| 2045 | 20.9878 | 1.8919 | 4.6114 | 0 | 0.94593 | 17.6179 | 0.2956 | 0 | 0.94593
| 2050 | 20.817 | 1.8712 | 4.678 | 0 | 0.4678 | 17.7763 | 0.2339 | 0 | 0.9356
2. Résidences secondaires
MWh | 2015* | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel domestique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaz naturel | 39 | 11.9056 | 14.2106 | 15.4014 | 16.1292
GPL | 35 | 97.5467 | 59.8795 | 43.2649 | 22.6546
Électricité | 801 | 1330.0683 | 1578.9963 | 1729.9174 | 1831.137
Total (TWh) | 0.875 | 1.4395 | 1.6531 | 1.7886 | 1.8699
3. Logements vacants : conso nulle

## R_cuisson
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Résidentiel (résidences principales, secondaires et logements vacants)
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
1. Résidences principales
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Cuisson (kWh/hab/an) | 357 | 338.5 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280
Population métropolitaine (Mhab) | 65.1501 | 65.8185 | 66.3817 | 66.7458 | 66.9086 | 66.9683 | 66.8283
Conso (TWh ef) | 23.2586 | 22.2795 | 21.2421 | 20.6912 | 20.0726 | 19.4208 | 18.7119
| AME | Électricité | PAC/CET | Réseau de chaleur | Charbon | Pétrole/GPL | Gaz réseau | Biomasse | Biogaz | Renouvelables thermiques | Chaleur Environnement
Mix cuisson | 2020 | 45.52% |  |  |  | 18.33% | 36.15%
| 2025 | 50.26% |  |  |  | 14.16% | 35.58%
| 2030 | 55% |  |  |  | 10% | 35%
| 2035 | 57.75% |  |  |  | 8.75% | 33.5%
| 2040 | 60.5% |  |  |  | 7.5% | 32%
| 2045 | 63.25% |  |  |  | 6.25% | 30.5%
| 2050 | 66% |  |  |  | 5% | 29%
Conso cuisson (TWh Ef) | 2020 | 10.5873 | 0 | 0 | 0 | 4.2633 | 8.408
| 2025 | 11.1977 | 0 | 0 | 0 | 3.1559 | 7.9259
| 2030 | 11.6832 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 7.4347
| 2035 | 11.9492 | 0 | 0 | 0 | 1.8105 | 6.9316
| 2040 | 12.1439 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 6.4232
| 2045 | 12.2837 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 5.9233
| 2050 | 12.3499 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 5.4265
2. Résidences secondaires
MWh | 2015* | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Gaz naturel | 179 | 204.6499 | 218.8295 | 211.8934 | 196.2104
GPL | 286 | 246.9913 | 161.7436 | 90.8115 | 61.9612
Électricité | 371 | 389.1373 | 570.8596 | 706.3114 | 774.5146
Total (TWh) | 0.836 | 0.84078 | 0.95143 | 1.009 | 1.0327
3. Logements vacants : conso nulle

## R_Elec spé
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Résidentiel (résidences principales)
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Elec spécifique (kWh/hab/an) | 1090 | 1095 | 1100 | 1112.5 | 1125 | 1137.5 | 1150
Population métropolitaine (Mhab) | 65.1501 | 65.8185 | 66.3817 | 66.7458 | 66.9086 | 66.9683 | 66.8283
Conso (TWh ef) | 71.0136 | 72.0712 | 73.0199 | 74.2547 | 75.2721 | 76.1764 | 76.8526
2. Résidences secondaires
| 2015* | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
Électricité (MWh) | 2553 | 2607.0185 | 3113.4547 | 3488.812 | 3777.7231
Total (TWh) | 2.553 | 2.607 | 3.1135 | 3.4888 | 3.7777
3. Logements vacants : conso nulle

## R_climatisation
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Résidentiel (résidences principales, secondaires et logements vacants)
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
Sortie MICO
| TWh par zone climatique | 2006 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
| H1A | 0 | 0 | 0.48294 | 0.86142 | 1.1306 | 1.763
| H1B | 0 | 0 | 0.41086 | 0.60337 | 0.9082 | 1.1749
| H1C | 0 | 0 | 0.62073 | 0.96122 | 1.4095 | 1.6692
| H2A | 0 | 0 | 0.026991 | 0.067652 | 0.10735 | 0.17029
| H2B | 0 | 0 | 0.37901 | 0.59039 | 0.90138 | 1.2352
| H2C | 0 | 0 | 0.70911 | 1.0308 | 1.5241 | 1.7487
| H2D | 0 | 0 | 0.24092 | 0.34 | 0.47734 | 0.47141
| H3 | 0 | 0 | 1.8226 | 2.4384 | 3.1259 | 3.0597
| Martinique | 0 | 0 | 0.066188 | 0.10812 | 0.16559 | 0.22361
| Guadeloupe | 0 | 0 | 0.13476 | 0.16834 | 0.21792 | 0.23925
| Guyane | 0 | 0 | 0.055814 | 0.072933 | 0.10062 | 0.1124
| Mayotte | 0 | 0 | 0.020198 | 0.040358 | 0.062646 | 0.091996
| La Réunion | 0 | 0 | 0.12601 | 0.20265 | 0.33002 | 0.51103
| Total en TWh |  |  | 5.0962 | 7.4857 | 10.4611 | 12.4707
| Conso (TWh) | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
| Métropole | 4.6932 | 6.8933 | 9.5843 | 11.2925
| DROM | 0.40297 | 0.5924 | 0.87679 | 1.1783
| TWh par zone climatique | 2006 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
| H1A | #N/A | 0 | 0.48294 | 0.86142 | 1.1306 | 1.763
| H1B | #N/A | 0 | 0.41086 | 0.60337 | 0.9082 | 1.1749
| H1C | #N/A | 0 | 0.62073 | 0.96122 | 1.4095 | 1.6692
| H2A | #N/A | 0 | 0.026991 | 0.067652 | 0.10735 | 0.17029
| H2B | #N/A | 0 | 0.37901 | 0.59039 | 0.90138 | 1.2352
| H2C | 0 | 0 | 0.70911 | 1.0308 | 1.5241 | 1.7487
| H2D | 0 | 0 | 0.24092 | 0.34 | 0.47734 | 0.47141
| H3 | #N/A | 0 | 1.8226 | 2.4384 | 3.1259 | 3.0597
| Martinique | #N/A | 0 | 0.066188 | 0.10812 | 0.16559 | 0.22361
| Guadeloupe | #N/A | 0 | 0.13476 | 0.16834 | 0.21792 | 0.23925
| Guyane | #N/A | 0 | 0.055814 | 0.072933 | 0.10062 | 0.1124
| Mayotte | 0 | 0 | 0.020198 | 0.040358 | 0.062646 | 0.091996
| La Réunion | #N/A | 0 | 0.12601 | 0.20265 | 0.33002 | 0.51103
| Total en TWh |  |  | 5.0962 | 7.4857 | 10.4611 | 12.4707

## T_ECS
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Tertiaire périmètre CEREN
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
ECS (kWh/m²) | 23 | 23 | 23 | 22.6823 | 22.3646 | 22.0469 | 21.7292
Surface tertiaire (Mm²) | 1006.4197 | 1012.2204 | 1018.021 | 1023.6237 | 1029.2265 | 1023.9739 | 1018.7214 | Sorties CGDD
Conso (TWh ef) | 23.1477 | 23.2811 | 23.4145 | 23.2181 | 23.0182 | 22.5754 | 22.136
| AME | électricité (PAC incluses) | Gaz réseau | Charbon | Pétrole/GPL | Bois | Réseau de Chaleur Urbain
Mix ECS | 2020 | 30.5% | 47.6% |  | 14.8% | 0.6% | 6.5%
| 2025 | 36.25% | 45.9% |  | 9.9% | 0.7% | 7.25%
| 2030 | 42% | 44.2% |  | 5% | 0.8% | 8%
| 2035 | 46.5% | 40.9% |  | 3.75% | 0.85% | 8%
| 2040 | 51% | 37.6% |  | 2.5% | 0.9% | 8%
| 2045 | 55.5% | 34.3% |  | 1.25% | 0.95% | 8%
| 2050 | 60% | 31% |  | 0% | 1% | 8%
Conso ECS (TWh Ef) | 2020 | 7.06 | 11.0183 | 0 | 3.4259 | 0.13889 | 1.5046
| 2025 | 8.4394 | 10.686 | 0 | 2.3048 | 0.16297 | 1.6879
| 2030 | 9.8341 | 10.3492 | 0 | 1.1707 | 0.18732 | 1.8732
| 2035 | 10.7964 | 9.4962 | 0 | 0.87068 | 0.19735 | 1.8575
| 2040 | 11.7393 | 8.6549 | 0 | 0.57546 | 0.20716 | 1.8415
| 2045 | 12.5294 | 7.7434 | 0 | 0.28219 | 0.21447 | 1.806
| 2050 | 13.2816 | 6.8622 | 0 | 0 | 0.22136 | 1.7709

## T_cuisson
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Tertiaire périmètre CEREN
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Cuisson (kWh/m²) | 11.4 | 11.59 | 11.78 | 11.97 | 12.16 | 12.35 | 12.54
Surface tertiaire (Mm²) | 1006.4197 | 1012.2204 | 1018.021 | 1023.6237 | 1029.2265 | 1023.9739 | 1018.7214
Conso (TWh ef) | 11.4732 | 11.7316 | 11.9923 | 12.2528 | 12.5154 | 12.6461 | 12.7748
| AME | électricité (PAC incluses) | Gaz | Charbon | Pétrole/GPL | Bois
Mix cuisson | 2020 | 38.2% | 49.1% |  | 12.1% | 0.6%
| 2025 | 39.3% | 49.05% |  | 11.05% | 0.6%
| 2030 | 40.4% | 49% |  | 10% | 0.6%
| 2035 | 40.4% | 49% |  | 10% | 0.6%
| 2040 | 40.4% | 49% |  | 10% | 0.6%
| 2045 | 40.4% | 49% |  | 10% | 0.6%
| 2050 | 40.4% | 49% |  | 10% | 0.6%
Conso cuisson (TWh Ef) | 2020 | 4.3828 | 5.6333 | 0 | 1.3883 | 0.068839
| 2025 | 4.6105 | 5.7544 | 0 | 1.2963 | 0.07039
| 2030 | 4.8449 | 5.8762 | 0 | 1.1992 | 0.071954
| 2035 | 4.9501 | 6.0039 | 0 | 1.2253 | 0.073517
| 2040 | 5.0562 | 6.1325 | 0 | 1.2515 | 0.075092
| 2045 | 5.109 | 6.1966 | 0 | 1.2646 | 0.075876
| 2050 | 5.161 | 6.2596 | 0 | 1.2775 | 0.076649

## T_Elec spé
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Tertiaire périmètre CEREN
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Elec spé (kWh/m²) | 71.7 | 71.1025 | 70.505 | 69.9075 | 69.31 | 68.7125 | 68.115
Surface tertiaire (Mm²) | 1006.4197 | 1012.2204 | 1018.021 | 1023.6237 | 1029.2265 | 1023.9739 | 1018.7214
Conso (TWh ef) | 72.1603 | 71.9714 | 71.7756 | 71.559 | 71.3357 | 70.3598 | 69.3902

## T_climatisation
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Tertiaire périmètre CEREN
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
AME
Sortie MICO scénario BAU corrigé des ratios des surfaces
| TWh par zone climatique |  | 2006 | 2015 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
| H1A |  |  |  | 3.1925 | 3.7013 | 4.5388 | 5.8188 | ADEME - Résultats tertiaire
| H1B |  |  |  | 0.90642 | 1.122 | 1.5908 | 2.2588
| H1C |  |  |  | 1.3713 | 1.6507 | 2.2784 | 3.1628
| H2A |  |  |  | 0.17141 | 0.21185 | 0.30168 | 0.468
| H2B |  |  |  | 0.97009 | 1.1683 | 1.5284 | 2.1432
| H2C |  |  |  | 1.1909 | 1.4215 | 1.9581 | 2.711
| H2D |  |  |  | 0.3611 | 0.42633 | 0.55321 | 0.69519
| H3 |  |  |  | 2.2967 | 2.7422 | 3.5602 | 4.2111
| Martinique |  |  |  | 0.21098 | 0.19672 | 0.22653 | 0.26108
| Guadeloupe |  |  |  | 0.20162 | 0.18834 | 0.21727 | 0.25086
| Guyane |  |  |  | 0.14771 | 0.13673 | 0.15621 | 0.17866
| Mayotte |  |  |  | 0.032095 | 0.030006 | 0.034655 | 0.040116
| La Réunion |  |  |  | 0.44961 | 0.41985 | 0.48445 | 0.55987
| Total en TWh |  |  |  | 11.5024 | 13.4156 | 17.4287 | 22.7595
| Conso (TWh) |  | 2020 | 2030 | 2040 | 2050
| Métropole |  | 10.4604 | 12.444 | 16.3095 | 21.469
| DROM |  | 1.042 | 0.97165 | 1.1191 | 1.2906
| Métropole corrigée des surfaces |  | 10.4786 | 11.9451 | 15.4491 | 20.2299
Ratio surfaces
Surface tertiaire (m2, surface chauffée) par zone climatique
| Zone climatique | 2015 | 2020 - VIVALDI | 2030 | 2040 | 2050
Ademe BAU | Total | NA | 1004670.017 | 1071507.7783 | 1123545.9175 | 1171399.3623
DGEC AME | Total | NA | 1006419.6742 | 1028553.6552 | 1064272.0738 | 1103793.6029
Ratio | Total | NA | 1.0017 | 0.95991 | 0.94724 | 0.94229

## T_Hors CEREN
Périmètre géographique : | FR métropole
Périmètre sectoriel : | Tertiaire hors CEREN
Unités : | TWh
Gaz (PCI/PCS, réseau/naturel/vert) : | N.A.
Données historiques : | CEREN
Historique
Secteur | 2015 | 2020
Eclairage public | 6500 | 6500
Data centers | 7700 | 7700
Parties communes d'immeubles | 1270 | 1270
Télécommunication | 1364 | 1364
Entrepôts frigorifiques | 2296 | 2296
Grands centres de recherche | 4000 | 4000
Secteur de l'eau | 6363 | 6363
Autres | 1920 | 1920
Total extension du champ tertiaire | 31413 | 31413
Source : ADEME
AME 2023 | [11 empty] | AME 2021 : pas pris en compte
TWh | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Eclairage public | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | décroissance linéaire (~installation de LED à 50 %, nb de points lumineux suit la population, puissance moyenne et temps à pleine puissance constants) | [7 empty] | http://www.afe-eclairage.fr/afe/l-eclairage-en-chiffres-26.html
Data centers | 7.7 | 8.898 | 10.096 | 13.347 | 16.598 | 19.849 | 23.1 | 2030 : reprise du chiffre 10TWh du CGE, 2050 reprise du x3 de RTE ? (mais dit 3TWh en 2015) | https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/consommation-energique-numerique.pdf
Consommations générales d’immeubles | 1.27 | 1.3018 | 1.3335 | 1.3653 | 1.397 | 1.4034 | 1.4097 | annexé au nb de LC
Télécommunications | 1.364 | 1.3783 | 1.3905 | 1.3986 | 1.4025 | 1.4043 | 1.402 | annexé population
Entrepôts frigorifiques et grands établissements de recherche | 6.296 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | hausse modérée (plateformes logistiques, livraisons alimentaires)
Eau (distribution et assainissements) | 6.363 | 6.4298 | 6.4868 | 6.5244 | 6.5426 | 6.5511 | 6.5403 | annexé population
Non spécifié | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | constant
Autres
Total | 31.413 | 32.3279 | 33.2269 | 36.3552 | 39.4601 | 42.5277 | 45.572
| 6.296: AMS 2018 |  |  | nW
| 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2050 |  |  |  |  | TWh | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| 4.152 | 3.9147 | 3.6775 | 3.4402 | 2.4912 | Gain de 60 % en 2050/2015 |  |  |  | Eclairage public | 5.8458 | 4.2194 | 3.2559 | 2.5538 | 2.0649 | 1.8163 | 1.6043 | 1.4129
| 2.6866 | 3.0448 | 3.403 | 3.7612 | 3.7612 | Croissance de 40 % d’ici 2030/2015, constant ensuite |  |  |  | Data centers | 6 | 7.3333 | 8.6667 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 8.6006 | 8.1791
| 6.8386 | 6.3827 | 5.9268 | 5.4709 | 5.1289 | Gain de 20 % en 2030/2015, de 25 % en 2050/2015 |  |  |  | Consommations générales d’immeubles
| 2.1167 | 1.9756 | 1.8345 | 1.6934 | 1.5875 | Gain de 20 % en 2030/2015, de 25 % en 2050/2015 |  |  |  | Télécommunications | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| 3.4193 | 3.7042 | 3.9892 | 4.2741 | 4.2741 | Croissance de 25 % en 2030/2015, constant ensuite |  |  |  | Entrepôts frigorifiques et grands établissements de recherche | 8.4 | 7.6333 | 7.0222 | 6.4111 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.08
| 5.6988 | 5.3189 | 4.939 | 4.5591 | 4.2741 | Gain de 20 % en 2030/2015, de 25 % en 2050/2015 |  |  |  | Eau (distribution et assainissements)
| 1.1398 | 1.0258 | 0.91181 | 0.79783 | 0.79783 | Gain de 30 % en 2030, constant ensuite |  |  |  | Non spécifié
| 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | Constant |  |  |  | Autres
| 27.68 | 26.9949 | 26.3099 | 25.6249 | 23.9432 |  |  |  |  | Total | 23.7458 | 23.0861 | 23.2448 | 23.0649 | 22.3649 | 21.6163 | 20.3049 | 19.172